| MUNICIPALIDAD DE TOTORAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBRA: Mejoramiento Barrial “Barrio La Rural” |  |  |  |  |  |
| Plan Incluir Alumbrado Villa Deportiva |  |  |  |  |  |
| DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS | D I M E N S I O N E S | U | Cantidad | Parcial P/TN | Precio Total |
| MATERIALES |  |  |  |  |  |
| Columnas de Acero caño redondo 3” con alumbrado LED 100w | Caño redondo de 3” Altura 6m | m | 95 | $44.500,00 | $4.227.500,00 |
| De 6m de altura. Terminación esmalte sintético 3 en 1. |  |  |  |  |  |
| Incluye colocación en el lugar de la obra |  |  |  |  |  |
| Señalética | Global |  |  |  | $289.000,00 |
| TOTAL |  |  |  |  | $4.516.500,00 |